## 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 |  |  | 项目内容 |  | 金额(元)
1 |  |  | 分部分项工程费
1.1 |  |  | 教学楼C座
1.1.1 |  |  | 教学楼C座-土建工程
1.1.2 |  |  | 教学楼C座-安装工程
1.2 |  |  | 教师宿舍楼
1.2.1 |  |  | 教师宿舍楼-土建工程
1.2.2 |  |  | 教师宿舍楼-安装工程
2 |  |  | 措施项目费
3 |  |  | 其中：安全生产措施费 |  | 68124.94
4 |  |  | 其他项目费
5 |  |  | 其中：暂列金额
6 |  |  | 其中：专业工程暂估价
7 |  |  | 其中：计日工
8 |  |  | 其中：总承包服务费
9 |  |  | 其中：合同中约定的其他项目
10 |  |  | 增值税
合 计
注： | 1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工 程可按本表汇总计算。

## 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第1页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
教学楼C座
| 11 |  | 教学楼C座-土建工程
教学楼C座
拆除部分
1 | B01160200001 |  | 混凝土构件拆除 | 1、卫生间沉箱 2、废料外运，运距综合考虑 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m3 | 8.74
2 | B01160500001 |  | 块料楼地面 | 1、卫生间地面（含结合层） 2、废料外运，运距综合考虑 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 65.52
3 | B01160200002 |  | 混凝土构件拆除 | 1、首层加固柱位置的楼梯（含面层） 2、拆除暂按：首层地面拆除图综合考虑 3、废料外运，运距综合考虑 4、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m3 | 0.74
4 | B01160500002 |  | 块料楼地面 | 1、拆除首层地面(含地面块料、砂浆层、混凝土地坪） 2、以现场实际深度为准 3、废料外运，运距综合考虑 4、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 39.7
5 | 010101001001 |  | 挖单独土方 | 1、拆除首层地面基础开挖土方（附近堆土） 2、暂按宽度400mm计算，厚度暂按872mm计 |  | m3 | 34.62
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第2页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
算（以现场实际基础深度为准） 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准
6 | B01160100001 |  | 砖砌体拆除 | 1、拆除卫生间隔墙（含隔间门） 2、暂按1.2米高，180墙厚 3、废料外运，运距综合考虑 4、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m3 | 10.15
7 | B01160100002 |  | 砖砌体拆除 | 1、柱加固、梁加固砖砌体拆除 2、废料外运，运距综合考虑 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m3 | 22.35
8 | B01160300001 |  | 木台阶构件拆除 | 1、拆除原有音乐室木台阶（含龙骨） 2、梯级高度暂按250mm，按展开面积计算 3、废料外运，运距综合考虑 4、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 31.52
9 | B01160300002 |  | 木柜构件拆除 | 1、心理咨询室房间4 B轴坐柜保护性拆除 2、原有木柜构件拆除和重装 3、拆除暂按0.4m高X0.6m宽 4、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | 个 | 1
10 | B01161000001 |  | 金属门窗拆除 | 1、首层、三层铝合金门保护性拆除（利旧） |  | m2 | 14.1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第3页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
2、铝合金门拆除和重装 2、所有尺寸及数量均以实际结算为准
11 | B01161000002 |  | 金属门窗拆除 | 1、拆除首层卫生间铝合金窗 2、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 6
12 | B01161000003 |  | 金属门窗拆除 | 1、拆除二层木门 2、废料外运，运距综合考虑 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 9.6
13 | B01160300003 |  | 木地板构件拆除 | 1、拆除午休室1原木地板地面（不带龙骨） 2、废料外运，运距综合考虑 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 93.38
14 | B01160800001 |  | 铲除涂料面及底层抹灰 | 1、拆除内墙面原有涂料及底层抹灰 2、废料外运，运距综合考虑 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 170.18
15 | B01160800002 |  | 铲除涂料面及底层抹灰 | 1、拆除天棚原有涂料及底层抹灰（包含独立梁） 2、废料外运，运距综合考虑 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 90.95
16 | B01160500003 |  | 平面块料拆除 | 1、拆除所有加固部位地面瓷砖(含地面面层、基层） 2、暂按梁面宽每边加200mm（以现场实际宽 |  | m2 | 22.71
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第4页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
度为准） 3、废料外运，运距综合考虑 4、所有尺寸及数量均以实际结算为准
17 | B01160500004 |  | 立面块料拆除 | 1、拆除外墙原有块料及底层抹灰 2、废料外运，运距综合考虑 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 120.02
18 | B01160600001 |  | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除首层心理咨询室 房间1、2 轻钢龙骨隔墙 2、拆除1m长轻钢龙骨隔墙 3、废料外运，运距综合考虑 4、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 7.8
19 | B01160700001 |  | 刚性层拆除 | 1、因天面结构板有裂缝需修补，需拆除天面防水层（暂按新做法拆除） 2、拆除30mm厚1:8陶粒混凝土找平层（以现场实际为准） 3、拆除2厚高聚物改性沥青防水层（以现场实际为准） 4、拆除2层1.5厚自粘高分子防水卷材防水层（以现场实际为准） 5、拆除50厚细石混凝土屋面表面层（以现场实际为准） 6、废料外运，运距综合考虑 |  | m2 | 484.21
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第5页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
7、所有尺寸及数量均以实际结算为准
20 | B01161100001 |  | 成品装饰线其他金属构件拆除条 | 1、不锈钢鞋架保护性拆除后利旧安装 2、原有不锈钢鞋架拆除和重装 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m | 10.4
21 | B01161100002 |  | 拆除变形缝 | 1、拆除原来旧的变形缝 2、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m | 44
柱加固修复部分
22 | 010608001001 |  | 钢材加固 角钢包柱 | 1、钢材加固，角钢包柱、缀板，型钢采用Q345B钢材 2、具体做法详见图纸 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | t | 20.118
23 | 040307009001 |  | 钢拉杆 | 1、钢材加固梁区等代箍筋 2、具体做法详见图纸 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | t | 1.192
24 | 010607002001 |  | 钢支撑、钢拉条 | 1、名称：ZC1柱间支撑□150x150x5x5 2、钢板及型钢均为Q235B钢,焊条为 E43系列焊条。 3、构件的拼接连接采用10.9级摩擦型连接高强度螺栓,连接接触面的处理方法采用喷砂(丸)后生赤锈 。 4、喷砂除锈等级Sa2 5、(室内钢结构)环氧铁红底漆二度,膜厚不 |  | t | 2.976
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第6页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
小于50μm;面漆二度,膜厚不小于75μm;涂膜总厚度不应小于125μm。 6、金属面防火涂料耐火极限1.5h 7、金属结构件场外、场内运输运距综合考虑 8、所有尺寸及数量均以实际结算为准
25 | 010506025001 |  | 预埋铁件 | 1.钢筋种类、规格:预埋件 |  | t | 3.577
26 | 040901007001 |  | 植筋 | 1、柱加固植筋 2、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢，Φ16锚筋 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | 根 | 120
27 | 040901007002 |  | 植筋 | 1、柱加固植筋 2、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢，Φ20锚筋 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | 根 | 270
梁加固修复部分
28 | 010605001001 |  | 梁加固粘贴钢板 | 1、粘贴钢板梁底 钢材厚5mm 2、具体做法详见图纸 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 2.66
29 | 010605001002 |  | 梁加固粘贴钢板 | 1、粘贴钢板梁面 钢材厚5mm 2、具体做法详见图纸 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 2.7
30 | 010605001003 |  | 梁加固粘贴钢板 U型箍板 | 1.梁底粘贴5mm厚U型箍板 2.含4*50钢压条 |  | m2 | 31.67
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第7页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.具体详见设计图纸 4、所有尺寸及数量均以实际结算为准
31 | 040901007003 |  | 植筋 | 1、梁植筋 2、钢筋种类、规格：Ⅰ级钢，Ф12锚栓 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | 根 | 1209
32 | 040901007004 |  | 植筋 | 1、梁植筋 2、钢筋种类、规格：Ⅰ级钢，Ф10螺杆与Ф10化学锚 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | 根 | 84
装饰装修部分
33 | 010102007001 |  | 回填方 | 1、首层柱子加固处土方回填（利用原土回填） 2、回填土厚度约0.5m 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m3 | 34.62
34 | 010502030001 |  | 地坪 | 1、首层柱子加固处混凝土地面找平 2、混凝土类别及强度等级：C30混凝土 3、厚度暂按12cm，实际以结算为准 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 39.7
35 | 010401003001 |  | 多孔砖墙 | 1、墙体类型:外墙 2、砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块墙体厚度20cm 3、砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4、所有尺寸及数量均 |  | m3 | 20.19
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第8页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
以实际结算为准
36 | 010401003002 |  | 多孔砖墙 | 1、墙体类型:内墙 2、砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块墙体厚度20cm 3、砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m3 | 2.17
37 | 010502020001 |  | 楼梯 | 1、修复楼梯 2、混凝土类别及强度等级：C35微膨胀细石混凝土 3、含凿毛，工程量结算按实 4、模板制安：楼梯模板 直形 5、具体详见图纸 6、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m3 | 0.54
38 | 010802001001 |  | 金属(塑钢)门 | 1、铝合金门M1 2、玻璃采用6mm厚钢化玻璃 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 9.6
39 | 010802001002 |  | 金属(塑钢)门 | 1、铝合金不锈钢门（利旧） 2、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 14.1
40 | 010807001001 |  | 金属(塑钢)窗 | 1、铝合金门窗 2、玻璃采用6mm厚钢化玻璃 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 6
41 | 011201001001 |  | 墙、柱面一般抹灰 | 1、柱、梁面型钢粘贴前必需将表面清理干 |  | m2 | 608.12
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第9页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
净、平整 2、型钢粘结完成后采用25mm厚M15水泥砂浆防护，内配钢丝网（φ4@200双向）抗裂 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准
42 | 031301002001 |  | 开孔打洞 | 1、钢筋穿过楼板面开孔 2、凿开角钢穿过的楼面,凿开范围为角钢周边100mm,不能破坏框架梁,保留板钢筋,加固后用C25细石混凝土封堵 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | 个 | 264
43 | 031301002002 |  | 开孔打洞 | 1、等代钢筋穿梁开孔 2、不能破坏框架梁,保留板钢筋,加固后用C25细石混凝土封堵 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | 个 | 128
44 | 010902001001 |  | 屋面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度:自粘高分子防水卷材 2、防水层数:2层 3、防水层做法:1.5厚 4、位置:天面修复处 5、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 542.18
45 | 010902001002 |  | 屋面卷材防水 | 1、防水膜品种:高聚物改性沥青 2、涂膜厚度、遍数:2厚 3、位置:天面修复处 4、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 542.18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第10页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
46 | 010902004001 |  | 屋面刚性层 | 屋1不上人屋面(平屋面） 1、30厚C20细石混凝土表面抹平压光,内配4@100双向钢筋网片,表面设分隔缝,其纵横间距≤6m,分隔缝宽为10m~20mm,用密封材料嵌填。 2、隔离层:10mm厚低强度等级砂浆 3、30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(B2级),抗压强度≥0.15Mpa 4、1:8陶粒混凝土找坡,坡度2%最薄处30mm厚抹平(强度等级不低于LC5.0) 5、结构基层清理干净后,刷素水泥浆一道 6、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 137.44
47 | 010902004002 |  | 屋面刚性层 | 屋1上人屋面(平屋面） 1、50厚C20细石混凝土表面抹平压光,内配4@100双向钢筋网片,表面设分隔缝,其纵横间距≤6m,分隔缝宽为10m~20mm,用密封材料嵌填。 2、隔离层:10mm厚低强度等级砂浆 3、30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(B2级),抗压强度≥0.15Mpa 4、1:8陶粒混凝土找坡,坡度2%最薄处30mm厚抹平(强度等级不低于LC5.0) |  | m2 | 346.77
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第11页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
5、结构基层清理干净后,刷素水泥浆一道 6、所有尺寸及数量均以实际结算为准
48 | 010903002001 |  | 墙面涂膜防水 | 外墙面 1、1.5厚聚合物水泥防水涂膜(Ⅱ型)(第二道防水层) 2、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 265.77
49 | 010903004001 |  | 墙面变形缝 | 屋1上人屋面(平屋面） 1、A系列外墙盖板型变形缝AQ1/1详图集14J936 2、工程量实际以结算为准 3、做法及要求详见图纸大样及建筑说明 4、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m | 30.6
50 | 010901008001 |  | 屋面变形缝 | 屋1上人屋面(平屋面） 1、变形缝参照图集《变形缝建筑构造》11ZJ111:A-11页8、9、10 2、工程量实际以结算为准 3、做法及要求详见图纸大样及建筑说明 4、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m | 13.4
51 | 011102003001 |  | 块料楼地面 | 楼2 1、5-8厚陶瓷防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚DS/WS M20砂浆掺入5%建筑胶,面上撒素水泥 3、所有尺寸及数量均 |  | m2 | 141
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第12页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
以实际结算为准 4、部位：柱子加固处地面修复
52 | 011105003001 |  | 块料踢脚线 | 踢1 1、8-10厚陶瓷砖,白水泥浆擦缝 2、3-4厚DP/WP M20砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、刷素水泥浆一道 4、17厚DP/WP M15砂浆 5、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m | 8.35
53 | 011102003002 |  | 块料楼地面 | 楼7 1、5-8厚陶瓷防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚DS/WS M20砂浆掺入5%建筑胶,面上撒素水泥 3、工程量实际以结算为准 4、部位：首层柱子加固处地面修复、柱子加固处楼板面修复 5、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 15.03
54 | 011102003003 |  | 块料楼地面 | 楼8 1、20厚DS/WS M15砂浆满铺粘贴5-8厚防滑地砖 2、部位：下沉式卫生间(一级防水) 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 65.6
55 | 010904002001 |  | 楼(地)面涂膜防水 | 楼7、8 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料(II)型,四周沿 |  | m2 | 89.95
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第13页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
墙上翻至高出最终地面完成面300mm 2、所有尺寸及数量均以实际结算为准
56 | 011102003004 |  | 块料楼地面 | 楼梯踏步面、踢面面层 1、4-5厚陶瓷梯级砖(带防滑条)铺实拍平水泥浆擦缝 2、20厚DS M15干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥 3、钢筋混凝土梯板上刷素水泥结合层一道 4、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 2.7
57 | 011101006001 |  | 平面砂浆找平层 | 楼8 1、20厚聚合物水泥防水砂浆,四周沿墙上翻至高出最终地面完成面300mm 2、120厚砖垄（砖垄高度暂按250mm，单向600mm砌筑（中到中）），暂按C30钢筋混凝土预制板厚度120mm，宽度按500mm，长度同卫生间长度，钢筋网片规格8@400布置（具体以现场实际结算为准） 3、20厚DS/WSM15砂浆,面上撒素水泥 4、刷基层处理剂一道 5、DS/WSM15砂浆找1%-3%坡,最薄处不小于15mm 6、部位：下沉式卫生间(一级防水) |  | m2 | 65.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第14页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
7、所有尺寸及数量均以实际结算为准
58 | 011207003001 |  | 成品隔断 | 1、卫生间隔断 20mm厚抗倍特板、2m高 2、做法及要求详见图纸大样及建筑说明 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 76.2
59 | 011205001001 |  | 墙、柱面装饰板 | 1、1.2米高护墙海绵板(同原材料一致) 2、部位：房间3 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 4.6
60 | 011201001002 |  | 墙、柱面一般抹灰 | 内墙3 1、5厚DP/WPM5砂浆罩面压光 2、15厚DP/WPM5砂浆打底扫毛 3、刷建筑胶素水泥浆一道,配合比为建筑胶:水=1:4 4、部位：墙柱面 5、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 386.13
61 | 011301001001 |  | 天棚抹灰 | 顶6 1、5厚DP/WPM10砂浆罩面压光 2、5厚DP/WPM10砂浆打底扫毛 3、板底刷素水泥浆一道,内掺水泥重3-5%建筑胶 4、部位：天棚面 5、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 90.95
62 | 011203003001 |  | 块料墙、柱面 | 内墙4 1、5厚专用胶粘剂粘贴 |  | m2 | 67.42
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第15页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
镶贴4-5厚陶瓷砖,水泥浆擦缝 2、5厚聚合物水泥防水砂浆 3、刷聚合物防水素浆 4、15厚DP/WP M20水泥砂浆 5、所有尺寸及数量均以实际结算为准
63 | 011203003002 |  | 块料墙、柱面 | 裙1 1、8-10厚陶瓷砖,白水泥浆擦缝 2、3-4厚DP/WP M20砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、刷素水泥浆一道 4、17厚DP/WP M15砂浆 5、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 15.57
64 | 011203003003 |  | 块料墙、柱面 | 外墙 1、5厚专用胶粘剂粘贴陶瓷面砖(构造材料性能参照10J121附录2-2页) 2、15厚M15聚合物防水砂浆、 3、基层墙体配套专用界面处理剂 4、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 265.77
65 | 011403001001 |  | 抹灰面油漆 | 内墙3 1、满刮腻子两遍打底,刷无机封底涂料一道,面层涂料二道 2、部位：墙柱面 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 321.88
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第16页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
66 | 011403001002 |  | 抹灰面油漆 | 内墙3 1、满刮腻子两遍打底,刷无机封底涂料一道,面层涂料二道（彩色乳胶漆） 2、部位：墙柱面 3、部位：心理咨询室 4、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 64.25
67 | 011404002001 |  | 天棚喷刷涂料 | 顶6 1、满刮腻子两遍打底,刷无机封底涂料一道,面层涂料二道 2、部位：天棚面（含单独梁装饰) 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 90.95
68 | 011404001001 |  | 墙面喷刷涂料 | 内墙3（原墙面） 1、部位：非加固区域和天棚(包括梁侧面)均清扫后喷白,包括室内、走廊和梯间 2、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 1028.51
69 | 011404001002 |  | 墙面喷刷涂料 | 内墙3（原墙面）（心理咨询室） 1、部位：非加固区域和天棚(包括梁侧面)均清扫后喷白,包括室内、走廊和梯间 2、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 259.27
70 | 011404002002 |  | 天棚喷刷涂料 | 顶6（原墙面） 1、部位：非加固区域和天棚(包括梁侧面)均清扫后喷白,包括室内、走廊和梯间 2、所有尺寸及数量均 |  | m2 | 1887.59
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第17页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
以实际结算为准
71 | 011404002003 |  | 天棚喷刷涂料 | 顶6（原墙面）（心理咨询室） 1、面层涂料一道（彩色涂料） 2、部位：非加固区域和天棚(包括梁侧面)均清扫后喷白,包括室内、走廊和梯间 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 196.05
72 | 020909006001 |  | 隔墙板、护墙板、木墙裙油漆 | 1、重装首层心理咨询室 房间1、2 轻钢龙骨隔墙 2、1m长轻钢龙骨隔墙，硅酸钙板暂按8mm厚 3、龙骨与胶合板（同原材料一致）材料由甲方确认 4、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 7.8
73 | 011106005001 |  | 木板(复合)楼梯 | 1、音乐室木台阶 2、梯级高度暂按250mm 3、木骨架及面板材料由甲方确认 4、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 31.53
其他项目
74 | 011501001001 |  | 午休床（保护性拆除） | 原有午休床上下铺（包含拆除、修复、新建） 1、午休床原有立柱和钢架、午休床底板均现场保留并采取保护措施 2、午休床面板拆除并清走 3、加固完成后新做 |  | m2 | 277.44
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第18页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
20mm午休床面板，午休床底板损坏部分需修复。 4、400mm高木墙裙拆除后新做（包含下铺（包墙边）木墙裙） 5、所有尺寸及数量均以实际结算为准
75 | 011501001002 |  | 午休床板（保护性拆除） | 原有地面午休床（包含搬移、恢复） 1、地面午休床现场保留并采取保护措施。 2、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 184.13
76 | 011507003001 |  | 黑板（保护性拆除） | 1、利旧安装纳米黑板、黑板 2、拆除及安装需找专业人士（包含拆除、安装） 3、部位：音乐室 4、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | 个 | 1
| 12 |  | 教学楼C座-安装工程
教学楼C座
拆除部分
电气
1 | 030701003001 |  | 空调器 | 1.名称:分体式室外空调器拆除 2.安装形式:挂墙式 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 台 | 7
2 | 030506010001 |  | 监控摄像设备 | 1.名称:摄像机拆除 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 台 | 14
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第19页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
3 | 030405015001 |  | 风扇 | 1.名称:风扇拆除 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 台 | 6
4 | 030412004001 |  | 配线 | 1.名称:架空线路拆除 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 50
5 | 030412002001 |  | 线槽 | 1.名称:塑料线槽拆除 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 220
6 | 030412004002 |  | 配线 | 1.名称:照明电线拆除 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 450
7 | 030412004003 |  | 配线 | 1.名称:空调电线拆除 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 350
8 | 030502003001 |  | 双绞线缆 | 1.名称:摄像机网络线路拆除 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 200
9 | 030412004004 |  | 配线 | 1.名称:摄像机电源线拆除 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 100
给排水
10 | 031001008001 |  | 塑料管 | 1.材质:塑料给水管拆除 2.规格:RRP20 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 8
11 | 031001008002 |  | 塑料管 | 1.材质:塑料给水管拆除 2.规格:PPR25 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第20页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
12 | 031001008003 |  | 塑料管 | 1.材质:塑料给水管拆除 2.规格:PPR32 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 20
13 | 031001008004 |  | 塑料管 | 1.材质:塑料给水管拆除 2.规格:PPR40 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 2
14 | 031001008005 |  | 塑料管 | 1.材质:PVC-U排水管拆除 2.规格:φ50 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 4
15 | 031001008006 |  | 塑料管 | 1.材质:PVC-U排水管拆除 2.规格:φ75 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 6
16 | 031001008007 |  | 塑料管 | 1.材质:PVC-U排水管拆除 2.规格:φ110 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 20
17 | 031001008008 |  | 塑料管 | 1.材质:PVC-U排水管拆除 2.规格:φ160 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 16
18 | 031001008009 |  | 塑料管 | 1.材质:PVC-U雨水管拆除 2.规格:φ110 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 31.2
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第21页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
19 | 031003014001 |  | 给、排水附件 | 1.类型:地漏拆除 2.型号:DN50 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 个 | 8
20 | 031003014002 |  | 给、排水附件 | 1.类型:地面扫除口拆除 2.型号:DN100 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 个 | 6
21 | 031002003001 |  | 塑料阀门 | 1.名称:截止阀拆除 2.规格:DN40 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 个 | 4
22 | 031003007001 |  | 小便器 | 1.类型:挂式小便器拆除 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 组 | 6
23 | 031003006001 |  | 大便器 | 1.类型:瓷蹲式大便器拆除 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 组 | 16
24 | 031003003001 |  | 洗脸盆 | 1.类型:成品陶瓷洗手台拆除 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 组 | 8
25 | 031003004001 |  | 洗涤盆 | 1.类型:成品洗涤池拆除 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 组 | 4
26 | 031001008010 |  | 空调线管 | 1.名称:空调线管拆除 2.材质:含冷媒管及塑料排水管 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 70
安装部分
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第22页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
电气
27 | 030701003002 |  | 空调器 | 1.名称:分体式室外空调器安装并添加雪种（主材利旧） 2.安装形式:挂墙式 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 台 | 7
28 | 030506010002 |  | 监控摄像设备 | 1.名称:摄像机安装（主材利旧） 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 台 | 14
29 | 030405015002 |  | 风扇 | 1.名称:风扇（主材利旧） 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 台 | 6
30 | 030412004005 |  | 配线 | 1.名称:架空线路安装（主材利旧） 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 50
31 | 030412002002 |  | 线槽 | 1.名称:塑料线槽安装（主材新做） 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 220
32 | 030412004006 |  | 配线 | 1.名称:照明电线安装（主材利旧） 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 450
33 | 030412004007 |  | 配线 | 1.名称:照明电线安装（主材新做） 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 147
34 | 030412004008 |  | 配线 | 1.名称:空调电线安装（主材利旧） 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 350
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第23页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
35 | 030412004009 |  | 配线 | 1.名称:空调电线安装（主材新做） 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 245
36 | 030502003002 |  | 双绞线缆 | 1.名称:摄像机网络线路安装（主材利旧） 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 200
37 | 030412004010 |  | 配线 | 1.名称:摄像机电源线安装（主材利旧） 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 100
38 | 030412006001 |  | 接线盒 | 1.名称:接线盒、开关插座盒 2.安装形式:明装 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 个 | 20
39 | 030416006001 |  | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 2.电压(kV):1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
给排水
40 | 031001008011 |  | 塑料管 | 1.材质:塑料给水管（主材新做） 2.规格:RRP20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 8
41 | 031001008012 |  | 塑料管 | 1.材质:塑料给水管（主材新做） 2.规格:PPR25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设 |  | m | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第24页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
计要求:管道消毒、冲洗 5.其他根据图纸或现场综合考虑
42 | 031001008013 |  | 塑料管 | 1.材质:塑料给水管（主材新做） 2.规格:PPR32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 20
43 | 031001008014 |  | 塑料管 | 1.材质:塑料给水管（主材新做） 2.规格:PPR40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 2
44 | 031001008015 |  | 塑料管 | 1.材质:PVC-U排水管（主材新做） 2.规格:φ50 3.连接形式:粘接 4.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 4
45 | 031001008016 |  | 塑料管 | 1.材质:PVC-U排水管（主材新做） 2.规格:φ75 3.连接形式:粘接 4.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 6
46 | 031001008017 |  | 塑料管 | 1.材质:PVC-U排水管（主材新做） 2.规格:φ110 |  | m | 20
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第25页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.连接形式:粘接 4.其他根据图纸或现场综合考虑
47 | 031001008018 |  | 塑料管 | 1.材质:PVC-U排水管（主材新做） 2.规格:φ160 3.连接形式:粘接 4.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 16
48 | 031001008019 |  | 塑料管 | 1.材质:PVC-U雨水管（主材新做） 2.规格:φ110 3.连接形式:粘接 4.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 31.2
49 | 031003014003 |  | 给、排水附件 | 1.类型:地漏（主材新做） 2.型号:DN50 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 个 | 8
50 | 031003014004 |  | 给、排水附件 | 1.类型:地面扫除口（主材新做） 2.型号:DN100 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 个 | 6
51 | 031002003002 |  | 塑料阀门 | 1.名称:截止阀（主材新做） 2.规格:DN40 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 个 | 4
52 | 031003007002 |  | 小便器 | 1.类型:挂式小便器（主材新做） 2.规格:含全套给排水配件 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 组 | 6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第26页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
53 | 031003006002 |  | 大便器 | 1.类型:瓷蹲式大便器（主材新做） 2.规格:含全套给排水配件 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 组 | 16
54 | 031003003002 |  | 洗脸盆 | 1.类型:成品陶瓷洗手台（主材新做） 2.规格:含全套给排水配件 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 组 | 8
55 | 031003004002 |  | 洗涤盆 | 1.类型:成品洗涤池（主材新做） 2.规格:含全套给排水配件 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 组 | 4
56 | 031001008020 |  | 空调线管 | 1.名称:空调线管（主材利旧） 2.材质:含冷媒管及塑料排水管 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 70
教师宿舍楼
| 14 |  | 教师宿舍楼-土建工程
教师宿舍楼
拆除部分
1 | B01160200003 |  | 混凝土构件拆除 | 1、卫生间沉箱 2、废料外运，运距综合考虑 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m3 | 3.34
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第27页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
2 | B01160500005 |  | 块料楼地面 | 1、卫生间地面（含结合层） 2、废料外运，运距综合考虑 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 25.05
3 | B01160500006 |  | 块料楼地面 | 1、拆除首层地面(含地面块料、砂浆层、混凝土地坪） 2、以现场实际深度为准 3、废料外运，运距综合考虑 4、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 3
4 | 010101001002 |  | 挖单独土方 | 1、拆除首层地面基础开挖土方（附近堆土） 2、暂按宽度400mm计算，厚度暂按872mm计算（以现场实际基础深度为准） 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m3 | 2.62
5 | B01160100003 |  | 砖砌体拆除 | 1、柱加固、梁加固砖砌体拆除 2、废料外运，运距综合考虑 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m3 | 14.19
6 | B01161400001 |  | 窗帘轨拆除 | 1、拆除铝合金窗帘导轨 2、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m | 14.7
7 | B01161000004 |  | 金属门窗拆除 | 1、拆除阳台玻璃门 2、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 12.48
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第28页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
8 | B01161000005 |  | 金属门窗拆除 | 1、拆除2~4层卫生间窗、厨房窗、客厅窗、楼梯间窗 2、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 51.24
9 | B01161000006 |  | 木门窗拆除 | 1、拆除2~4层木质门 2、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 34.02
10 | B01161000007 |  | 金属门窗拆除 | 1、拆除首层门（校医室门利旧） 2、原有铝合金玻璃门拆除和重装 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 5
11 | B01161000008 |  | 金属门窗拆除 | 1、拆除首层门（杂物间） 2、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 5
12 | B01160600002 |  | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、拆除卫生间、校医室、 厨房铝扣板吊顶 2、废料外运，运距综合考虑 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 123.71
13 | B01160900001 |  | 隔断隔墙拆除 | 1、拆除（校医室）铝合金玻璃隔墙（利旧) 2、原有铝合金玻璃隔墙拆除和重做 3、高度暂按：3.2m，实际以现场为准 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 60.19
14 | B01160800003 |  | 铲除涂料面及底层抹灰 | 1、拆除内墙面原有涂料及底层抹灰 2、废料外运，运距综合考虑 3、所有尺寸及数量均 |  | m2 | 42.72
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第29页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
以实际结算为准
15 | B01160800004 |  | 铲除涂料面及底层抹灰 | 1、拆除天棚原有涂料及底层抹灰（包含独立梁） 2、废料外运，运距综合考虑 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 54.45
16 | B01160700002 |  | 刚性层拆除 | 1、因天面结构板有裂缝需修补，需拆除天面防水层（暂按新做法拆除） 2、拆除30mm厚1:8陶粒混凝土找平层（以现场实际为准） 3、拆除2厚高聚物改性沥青防水层（以现场实际为准） 4、拆除2层1.5厚自粘高分子防水卷材防水层（以现场实际为准） 5、拆除50厚细石混凝土屋面表面层（以现场实际为准） 6、废料外运，运距综合考虑 7、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 141.02
加固修复部分
17 | 010102007002 |  | 回填方 | 1、首层柱子加固处土方回填（利用原土回填） 2、回填土厚度约0.5m 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m3 | 2.62
18 | 010502030002 |  | 地坪 | 1、首层柱子加固处混凝土地面找平 |  | m2 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第30页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
2、混凝土类别及强度等级：C30混凝土 3、厚度暂按12cm，实际以结算为准 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准
19 | 010401003003 |  | 多孔砖墙 | 1、墙体类型:外墙 2、砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块墙体厚度20cm 3、砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m3 | 8.07
20 | 010401003004 |  | 多孔砖墙 | 1、墙体类型:内墙 2、砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块墙体厚度20cm 3、砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m3 | 2.9
21 | 010502023001 |  | 过梁 | 1、过梁 2、混凝土类别及强度等级：C25混凝土 3、含模板 4、含凿毛 5、具体详见图纸 6、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m3 | 1.58
22 | 010502006001 |  | 钢筋混凝土柱 | 1、柱加大截面加固 2、混凝土类别及强度等级：C30微膨胀细石混凝土 3、柱模板支模高度：3.2m~3.8m |  | m3 | 5.6
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第31页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
4、含凿毛 5、具体详见图纸 6、所有尺寸及数量均以实际结算为准
23 | 010502011001 |  | 钢筋混凝土梁 | 1、梁加大截面加固 2、混凝土类别及强度等级：C30微膨胀细石混凝土 3、梁模板支模高度：3.2m 4、含凿毛 5、具体详见图纸 6、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m3 | 5.37
24 | 010506002001 |  | 现浇混凝土钢筋 | 1、现浇构件带肋钢筋 φ25以内 2、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | t | 2.229
25 | 010506002002 |  | 现浇混凝土钢筋 | 1、现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 2、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | t | 0.594
26 | 040901010001 |  | 钢筋机械连接 | 1.电渣压力焊接 φ18以内 2、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | 个 | 68
27 | 040901007005 |  | 植筋 | 1、柱加固植筋 2、钢筋种类、规格：Ⅲ级钢，Φ12“L”型锚筋 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | 根 | 794
28 | 031301002003 |  | 开孔打洞 | 1、钢筋穿过楼板面开孔，不能破坏框架梁,保留板钢筋,加固后用C25细石混凝土封堵 |  | 个 | 66
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第32页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
2、所有尺寸及数量均以实际结算为准
29 | 010807001002 |  | 金属(塑钢)窗 | 1、铝合金门窗 2、玻璃采用6mm厚钢化玻璃 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 47.04
30 | 010807001003 |  | 金属(塑钢)窗 | 1、铝合金门窗（卫生间） 2、玻璃采用6mm厚磨砂钢化玻璃 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 4.2
31 | 010802001003 |  | 金属(塑钢)门 | 1、首层杂物间铝合金门(双扇） 2、玻璃采用6mm厚钢化玻璃 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 5
32 | 010801001001 |  | 木质门 | 1、成品木质门 2、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 34.02
33 | 010802001004 |  | 金属(塑钢)门 | 1、阳台铝合玻璃金门(单扇） 2、玻璃采用6mm厚钢化玻璃 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 12.48
34 | 010902001003 |  | 屋面卷材防水 | 1、卷材品种、规格、厚度:自粘高分子防水卷材 2、防水层数:2层 3、防水层做法:1.5厚 4、位置:天面修复处 5、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 159.58
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第33页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
35 | 010902001004 |  | 屋面卷材防水 | 1、防水膜品种:高聚物改性沥青 2、涂膜厚度、遍数:2厚 3、位置:天面修复处 4、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 159.58
36 | 010902004003 |  | 屋面刚性层 | 屋1不上人屋面(平屋面） 1、30厚C20细石混凝土表面抹平压光,内配4@100双向钢筋网片,表面设分隔缝,其纵横间距≤6m,分隔缝宽为10m~20mm,用密封材料嵌填。 2、隔离层:10mm厚低强度等级砂浆 3、30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(B2级),抗压强度≥0.15Mpa 4、1:8陶粒混凝土找坡,坡度2%最薄处30mm厚抹平(强度等级不低于LC5.0) 5、结构基层清理干净后,刷素水泥浆一道 6、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 10
37 | 010902004004 |  | 屋面刚性层 | 屋1上人屋面(平屋面） 1、50厚C20细石混凝土表面抹平压光,内配4@100双向钢筋网片,表面设分隔缝,其纵横间距≤6m,分隔缝宽为10m~20mm,用密封材料嵌填。 2、隔离层:10mm厚低强 |  | m2 | 131.02
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第34页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
度等级砂浆 3、30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(B2级),抗压强度≥0.15Mpa 4、1:8陶粒混凝土找坡,坡度2%最薄处30mm厚抹平(强度等级不低于LC5.0) 5、结构基层清理干净后,刷素水泥浆一道 6、所有尺寸及数量均以实际结算为准
38 | 010903002002 |  | 墙面涂膜防水 | 外墙面 1、1.5厚聚合物水泥防水涂膜(Ⅱ型)(第二道防水层) 2、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 86.54
39 | 011102003005 |  | 块料楼地面 | 楼2 1、5-8厚陶瓷防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2、20厚DS/WS M20砂浆掺入5%建筑胶,面上撒素水泥 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 20.28
40 | 011102003006 |  | 块料楼地面 | 楼8 1、20厚DS/WS M15砂浆满铺粘贴5-8厚防滑地砖 2、部位：下沉式卫生间(一级防水) 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 24.86
41 | 010904002002 |  | 楼(地)面涂膜防水 | 楼8 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料(II)型,四周沿墙上翻至高出最终地面 |  | m2 | 35.58
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第35页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
完成面300mm 2、所有尺寸及数量均以实际结算为准
42 | 011101006002 |  | 平面砂浆找平层 | 楼8 1、20厚聚合物水泥防水砂浆,四周沿墙上翻至高出最终地面完成面300mm 2、120厚砖垄（砖垄高度暂按250mm，单向600mm砌筑（中到中）），暂按C30钢筋混凝土预制板厚度120mm，宽度按500mm，长度同卫生间长度，钢筋网片规格8@400布置（具体以现场实际结算为准） 3、20厚DS/WSM15砂浆,面上撒素水泥 4、刷基层处理剂一道 5、DS/WSM15砂浆找1%-3%坡,最薄处不小于15mm 6、部位：下沉式卫生间(一级防水) 7、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 24.86
43 | 011102003007 |  | 块料楼地面 | 楼梯踏步面、踢面面层 1、4-5厚陶瓷梯级砖(带防滑条)铺实拍平水泥浆擦缝 2、20厚DS M15干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥 3、钢筋混凝土梯板上刷素水泥结合层一道 4、所有尺寸及数量均 |  | m2 | 1.28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第36页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
以实际结算为准
44 | 011201001003 |  | 墙、柱面一般抹灰 | 内墙3 1、5厚DP/WPM5砂浆罩面压光 2、15厚DP/WPM5砂浆打底扫毛 3、刷建筑胶素水泥浆一道,配合比为建筑胶:水=1:4 4、部位：墙柱面 5、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 109.51
45 | 011203003004 |  | 块料墙、柱面 | 裙1 1、8-10厚陶瓷砖,白水泥浆擦缝 2、3-4厚DP/WP M20砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、刷素水泥浆一道 4、17厚DP/WP M15砂浆 5、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 13.52
46 | 011203003005 |  | 块料墙、柱面 | 外墙 1、5厚专用胶粘剂粘贴陶瓷面砖(构造材料性能参照10J121附录2-2页) 2、15厚M15聚合物防水砂浆、 3、基层墙体配套专用界面处理剂 4、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 86.54
47 | 011203003006 |  | 块料墙、柱面 | 内墙4 1、5厚专用胶粘剂粘贴镶贴4-5厚陶瓷砖,水泥浆擦缝 |  | m2 | 66.09
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第37页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
2、5厚聚合物水泥防水砂浆 3、刷聚合物防水素浆 4、15厚DP/WP M20水泥砂浆 5、所有尺寸及数量均以实际结算为准
48 | 011301001002 |  | 天棚抹灰 | 顶6 1、5厚DP/WPM5砂浆罩面压光 2、15厚DP/WPM5砂浆打底扫毛 3、刷建筑胶素水泥浆一道,配合比为建筑胶:水=1:4 4、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 58.29
49 | 011404001003 |  | 墙面喷刷涂料 | 内墙3 1、满刮腻子两遍打底,刷无机封底涂料一道,面层涂料二道 2、部位：墙柱面 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 109.51
50 | 011404002004 |  | 天棚喷刷涂料 | 顶6 1、满刮腻子两遍打底,刷无机封底涂料一道,面层涂料二道 2、部位：天棚面（含单独梁装饰) 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 58.29
51 | 011404001004 |  | 墙面喷刷涂料 | 内墙3（原墙面） 1、部位：非加固区域和天棚(包括梁侧面)均清扫后喷白,包括室内、走廊和梯间 2、所有尺寸及数量均 |  | m2 | 861.13
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第38页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
以实际结算为准
52 | 011404002005 |  | 天棚喷刷涂料 | 顶6（原墙面） 1、部位：非加固区域和天棚(包括梁侧面)均清扫后喷白,包括室内、走廊和梯间 2、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 427.8
53 | 011302001001 |  | 平面吊顶天棚 | 1、铝扣板吊顶 2、部位：卫生间、厨房 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 68.21
54 | 011302001002 |  | 平面吊顶天棚 | 1、铝扣板吊顶 2、部位：校医室 3、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m2 | 55.5
55 | 010810003001 |  | 窗帘轨 | 1、铝合金窗帘导轨 2、所有尺寸及数量均以实际结算为准 |  | m | 14.7
| 15 |  | 教师宿舍楼-安装工程
教师宿舍
拆除部分
电气
1 | 030405014001 |  | 端子箱 | 1.名称:电表拆除 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 台 | 1
2 | 030402011001 |  | 成套配电箱 | 1.名称:成套配电箱拆除 2.型号:照明和风扇配电箱 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 台 | 7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第39页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
3 | 031003008001 |  | 其他成品卫生器具 | 1.类型:电热水器拆除 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 组 | 6
4 | 030413002001 |  | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示牌拆除 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 套 | 4
5 | 030413014001 |  | 插座 | 1.名称:插座安装拆除 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 套 | 20
6 | 030413013001 |  | 照明开关、按钮 | 1.名称:开关拆除 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 套 | 6
7 | 030412002003 |  | 线槽 | 1.名称:塑料线槽安装拆除 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 110
8 | 030412004011 |  | 配线 | 1.名称:照明电线安装拆除 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 312
9 | 030412004012 |  | 配线 | 1.名称:空调电线安装拆除 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 30
10 | 030701003003 |  | 空调器 | 1.名称:分体式室内空调器拆除 2.安装形式:挂墙式 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 台 | 7
给排水
11 | 031001008021 |  | 塑料管 | 1.材质:塑料给水管拆除 2.规格:RRP20 3.其他根据图纸或现场 |  | m | 9
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第40页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
综合考虑
12 | 031001008022 |  | 塑料管 | 1.材质:塑料给水管拆除 2.规格:PPR25 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 18
13 | 031001008023 |  | 塑料管 | 1.材质:PVC-U排水管拆除 2.规格:φ50 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 6
14 | 031001008024 |  | 塑料管 | 1.材质:PVC-U排水管拆除 2.规格:φ110 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 20
15 | 031003014005 |  | 给、排水附件 | 1.类型:地漏拆除 2.型号:DN50 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 个 | 6
16 | 031002003003 |  | 塑料阀门 | 1.名称:截止阀拆除 2.规格:DN25 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 个 | 6
17 | 031003006003 |  | 大便器 | 1.类型:瓷蹲式大便器拆除 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 组 | 6
18 | 031003003003 |  | 洗脸盆 | 1.类型:成品陶瓷洗手台拆除 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 组 | 6
19 | 031001008025 |  | 空调线管 | 1.名称:空调线管拆除 2.材质:含冷媒管及塑料排水管 3.其他根据图纸或现场 |  | m | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第41页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
综合考虑
安装部分
电气
20 | 030405014002 |  | 端子箱 | 1.名称:电表（主材利旧） 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 台 | 1
21 | 030402011002 |  | 成套配电箱 | 1.名称:成套配电箱安装 2.型号:照明和风扇配电箱（主材利旧） 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 台 | 7
22 | 031003008002 |  | 其他成品卫生器具 | 1.类型:电热水器安装（主材利旧） 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 组 | 6
23 | 030413002002 |  | 装饰灯 | 1.名称:疏散指示牌安装（主材利旧） 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 套 | 4
24 | 030413014002 |  | 插座 | 1.名称:插座安装（主材利旧） 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 套 | 20
25 | 030413013002 |  | 照明开关、按钮 | 1.名称:开关安装（主材利旧） 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 套 | 6
26 | 030412002004 |  | 线槽 | 1.名称:塑料线槽安装（主材新做） 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 110
27 | 030412004013 |  | 配线 | 1.名称:照明电线安装（主材利旧） |  | m | 312
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第42页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
2.其他根据图纸或现场综合考虑
28 | 030412004014 |  | 配线 | 1.名称:空调电线安装（主材利旧） 2.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 30
29 | 030701003004 |  | 空调器 | 1.名称:分体式室内空调器安装并添加雪种（主材利旧） 2.安装形式:挂墙式 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 台 | 7
30 | 030416006002 |  | 输配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 (综合) 2.电压(kV):1kV以下交流供电 |  | 系统 | 1
给排水
31 | 031001008026 |  | 塑料管 | 1.材质:塑料给水管（主材新做） 2.规格:RRP20 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 9
32 | 031001008027 |  | 塑料管 | 1.材质:塑料给水管（主材新做） 2.规格:PPR25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 5.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 18
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第43页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
33 | 031001008028 |  | 塑料管 | 1.材质:PVC-U排水管（主材新做） 2.规格:φ50 3.连接形式:粘接 4.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 6
34 | 031001008029 |  | 塑料管 | 1.材质:PVC-U排水管（主材新做） 2.规格:φ110 3.连接形式:粘接 4.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | m | 20
35 | 031003014006 |  | 给、排水附件 | 1.类型:地漏（主材新做） 2.型号:DN50 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 个 | 6
36 | 031002003004 |  | 塑料阀门 | 1.名称:截止阀（主材新做） 2.规格:DN25 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 个 | 6
37 | 031003006004 |  | 大便器 | 1.类型:瓷蹲式大便器（主材新做） 2.规格:含全套给排水配件 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 组 | 6
38 | 031003003004 |  | 洗脸盆 | 1.类型:成品陶瓷洗手台（主材利旧） 2.规格:含全套给排水配件 3.其他根据图纸或现场综合考虑 |  | 组 | 6
39 | 031001008030 |  | 空调线管 | 1.名称:空调线管（主材利旧） 2.材质:含冷媒管及塑 |  | m | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  |  |  | 第44页, 共44页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价
料排水管 3.其他根据图纸或现场综合考虑
本页小计
合 计

## 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
1 | 011601007003 |  | 文明施工
2 | 011601008003 |  | 环境保护
3 | 011601006003 |  | 临时设施
4 | 011601009003 |  | 安全生产 |  |  | 68124.94
5 | 011601001005 |  | 脚手架
6 | 011601002003 |  | 垂直运输
7 | 011601014003 |  | 已完工程及设备保护
本页合计 | [5 empty] | 68124.94 |  | -
合 计 | [5 empty] | 68124.94 |  | -

## 增值税计价表
增值税计价表
工程名称: |  | 佛山市顺德区南沙小学教学楼C座、教师宿舍楼补强工程 |  | 标段： |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价 |  |  | 9.00
合 计